食堂“明厨亮灶”工程

清单

**项目清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **单位** | **数量** | **详细技术参数** |  |
| 1 | 六类网线 | 箱 | 4 | 导体材料：无氧圆铜（纯度99.99%）。  线规：23AWG。  护套材料：PVC。  八芯双绞 |  |
| 3 | 液晶显示器 | 台 | 2 | 屏幕尺寸：21.5英寸  分辨率：1920\*1080dpi  对比度：3000:1  接口：HDMI，VGA |  |
| 4 | 网络监控硬盘录像机 | 台 | 2 | 海康威视  8路POE网络接口  带6T硬盘  支持手机远程监控 |  |
| 5 | 超清夜视摄像头 | 个 | 8 | 海康威视  **高清监控摄像头**  4mm焦距  800万像素  POE供电  功耗：poe：10w |  |
| 6 | 网络摄像头支架 | 个 | 8 |  |  |
| 7 | PVC管20mm | 米 | 90 |  |  |
| 8 | 辅材辅料及安装调试运输 | 项 | 1 |  |  |
| 9 | 集成服务 | 项 | 1 | 以上材料和数量为参考，投标人所投报价应包括所需材料、和人工等费用。完成本项目我方不再增加任何费用。 |  |